U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:

FORMULARUL C5

OBIECTIV:

A312

AMENAJARE CAMERA SEVER

OBIECT:

AMENAJARE CAMERA SERVER

400

400

DEVIZUL OFERTA:

1201

CONSTRUCTII

CATEGORIA DE LUCRARI:

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Pret unitar

a) Material

b) Manopera

Cantitate

UM

Nr.crt.

c) Utilaj

d) Transport

(lei/UM)

Valoare:

Material

(3x4a)

Manopera

(3x4b)

Utilaj

(3x4c)

Transport

(3x4d)

Total

(5+6+7+8)

(lei)

Capitolul de lucrari

Sectiune tehnica

Sectiune financiara

Total (a+b+c+d)

0

1

2

3

4

5-9

CAP.

1.

1

SERVER

1.

SUBC.

%

100.000

1.

RPCT19A2XA

DESFACUT PARDOSELI PARCHET

42.300

MP

2.

RPCK06XD

PARDOSRLI FLOTANTE

42.300

MP

3.

RPCT13XB

DESFACUT TAVANE GIPS CARTON

42.300

MP

4.

RPCO02XL

USI ANTIFOC

1.000

BUC

5.

RPCT09C1XA

DESFACUT PERETI BETON MARIRE GOLURI

5.000

M

6.

RPCT33A1

DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *

1.660

MP

pag.

CONSTRUCTII

1201

1

Deviz:

0

1

2

3

4

5-9

7.

CM04AS

PROTECTIE FERESTRE CU FOLIE

15.100

MP

8.

CD09A1XA

PLACARE PERETI IGNIFUGI-PLACARE DUBLA

81.200

MP

9.

CD09A1XB

PERETI IGNIFUGI DUBLU PLACATI PE O PARTE INCLUSIV VATA BAZALTICA

15.100

MP

10.

CB16XA

SCHELA PT.LUCRARI INTERIOARE DE FINISAJE IN INCAPERI PINA LA 5M INALTIME

96.000

MP

11.

RPCJ36A1

GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.

126.000

MP

12.

RPCR24A1QS52

ZUGRAVELI LAVABILE PENTRU INTERIOR PE TENCUIELI EXISTENTE

126.000

MP

13.

CK20D1QS006

TAVAN SUSPENDAT DIN GIPS CARTON,INCLUSIV SUSTINERI CU TIJA CU BUCLA,CF.SP.

42.300

MP

14.

TRI1AA04F3

INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-USOARE SI MARUNTE,PRIN TRANSP.PINA LA 10M RAMPA,TEREN-AUTO CATEG.3 $

1.000

TO

15.

TRB05A28

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 80M              $

1.000

TO

16.

TRA01A07P

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 7 KM                       $

1.000

TO

pag.

CONSTRUCTII

1201

2

Deviz:

Total:

Transport:

Utilaje:

Manopera:

Materiale:

Cheltuieli directe:

9

8

7

6

5

din care:

utilaje electrice:

utilaje termice:

C.A.S.

15.800 %

0.500 %

Somaj

5.200 %

Sanatate

0.270 %

Accidente

0.850 %

CAS concedii

0.250 %

Fond garantare salarii

0.000 %

Alte cote 3

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

OFERTANT:

pag.

CONSTRUCTII

1201

3

Deviz:

U.S.A.M.V. CLUJ-NAPOCA

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE:

FORMULARUL C5

OBIECTIV:

A312

AMENAJARE CAMERA SEVER

OBIECT:

AMENAJARE CAMERA SERVER

400

400

DEVIZUL OFERTA:

1202

INSTALATII

CATEGORIA DE LUCRARI:

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

sporuri:   10.217000%   0.000000%   0.000000%

Pret unitar

a) Material

b) Manopera

Cantitate

UM

Nr.crt.

c) Utilaj

d) Transport

(lei/UM)

Valoare:

Material

(3x4a)

Manopera

(3x4b)

Utilaj

(3x4c)

Transport

(3x4d)

Total

(5+6+7+8)

(lei)

Capitolul de lucrari

Sectiune tehnica

Sectiune financiara

Total (a+b+c+d)

0

1

2

3

4

5-9

CAP.

1.

1

SALA SERVER

1.

SUBC.

%

100.000

1.

VC01A1

MONTARE APARAT AER CONDITIONAT

3.000

BUC

2.

8505862

APARAT DE AER CONDITIONAT 18.000 BTU/H

3.000

BUC

3.

FE03B2

TEAVA DIN CUPRU CU D EXT.SI GROS.PERETELUI 10X1 MM

15.000

M

4.

FE03C2

TEAVA DE CUPRU CU D EXT, SI GROS. PERETELUI 15X1 MM

15.000

M

5.

SB16A1QS001

TEAVA PP PT. CANALIZAREMONT. APARENT IN NISA, INGROP. PAMANT, SUSPEND. PLANSEU CU DN.32

15.000

M

6.

EE10L11

SENZOR FUM

1.000

BUC

pag.

INSTALATII

1202

1

Deviz:

0

1

2

3

4

5-9

7.

EC05A1

CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT, PAT DE CABLU

265.000

M

LA1:12007/subset:0/130/4801907.CABLU ENERGIE CYY      0,6/ 1KV 3X  2,5    U S.8778>1 M

8.

EA05A1

ASIM-TUB RIFLAT

450.000

M

9.

EC09B1

CABLU UTP IN TUBURI SAU TEVI EXISTENTE

250.000

M

10.

ED08D1

PRIZA DUBLA CALCULATOR INTERNET DATE MONTATA INGROPAT

6.000

BUC

11.

EF05D1

TABLOU ELECTRIC

1.000

BUC

12.

7305459

TABLOU ELECTRIC 14 CIRCUITE

1.000

BUC

13.

EC02A1

CABLU ENERGIE MONTAT DIRECT PE ZID <10MMP

15.000

M

14.

RPEG16A1

COMPLETARE TE CU  SIGURANT, ETC.

1.000

BUC

15.

EA17A1

DOZE DE APARAT RIGIPS

30.000

BUC

16.

EA17B1

DOZE DE RAMIFICATIE RIGIPS PENTRU  CIRCUITE ELECTRICE

15.000

BUC

17.

ED08A1

PRIZA BIPOLARA DUBLA CU CONTACT PROTECTIE

30.000

BUC

pag.

INSTALATII

1202

2

Deviz:

0

1

2

3

4

5-9

18.

IC37F1

ASIM - CONSOLE AER CONDITIONAT

6.000

BUC

19.

RPCU08D2

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE   2-  CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 401-800CMP

4.000

BUC

20.

RPCU11D2

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE 141-275CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT

45.000

M

21.

RPEB15B1

ASIM - DEVIERE CONDUCTE

16.000

M

22.

W2J03A1

SCOAT DE SUB TENS A INSTALATIEI EXISTENTE

1.000

BUC

23.

EH03C1

ASIM - PROBE, VERIFICARI, PUNERE IN FUNCTIUNE

8.000

H

Total:

Transport:

Utilaje:

Manopera:

Materiale:

Cheltuieli directe:

9

8

7

6

5

din care:

utilaje electrice:

utilaje termice:

C.A.S.

15.800 %

0.500 %

Somaj

5.200 %

Sanatate

0.270 %

Accidente

0.850 %

CAS concedii

0.250 %

Fond garantare salarii

0.000 %

Alte cote 3

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL

OFERTANT:

pag.

INSTALATII

1202

3

Deviz: